

ŽÁDOST
o připojení elektrické požární signalizace (dále jen EPS) prostřednictvím zařízení dálkového přenosu (dále jen ZDP) na pult centralizované ochrany umístěný na krajském operačním a informačním středisku hasičského záchranného sboru kraje (dále jen PCO)
		 
[bookmark: _GoBack]HZS kraje: HZS MSK, ul. Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava
	
Žadatel (provozovatel EPS):
Název (obchodní firma) / jméno: ……………………………………………………………………......
Sídlo / adresa: ……………………………………………………………………………………………
IČO právnické osoby / podnikající fyzické osoby: ……………………………………………………...
Osoba právně jednající za provozovatele EPS:[footnoteRef:1]…………………………………………………………. [1:  V případě zastoupení zmocněncem se písemná plná moc ke zmocnění předkládá spolu se žádostí o připojení na PCO.] 

Kontaktní telefon: ………………………….	e-mail.: ………………………………………………..
Číslo účtu: ………………………………………………………………………………………………..

Objekt, ve kterém bude EPS provozována: ..………………………………………….……………...
Adresa objektu: ………………………………………………………………………………………......
Katastrální území: ………………………………………	Parcelní číslo: ………………………..

Číslo jednací souhlasného stanoviska orgánu SPD: ………………………………………………….
· požárně bezpečnostní řešení u staveb kategorie II a III.[footnoteRef:2]  [2:  Podle § 39 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.  ] 


Žadatel dále k žádosti přikládá:
· průkazný doklad o zařazení objektu podle § 8 nebo § 9 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.
· požárně bezpečnostní řešení, projektová dokumentace EPS a ZDP, nejedná-li se o stavbu kategorie II a III,
· projektovou dokumentaci k EPS a ZDP, není-li uložena u HZS kraje, 
· dokumentace zdolávání požáru[footnoteRef:3] nebo dokument pro prvotní zásah jednotek požární ochrany v rozsahu operativní karty dokumentace zdolávání požáru dle pokynů stanovených HZS ČR. [footnoteRef:4]  [3:  HZS kraje schválená dokumentace zdolávání požáru, je-li povinnost tuto dokumentaci zpracovat dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. V případě, že ke dni podání předložení žádosti není ze strany HZS kraje ukončen schvalovací proces dokumentace zdolávání požáru, je předložena schválená dokumentace zdolávání požáru nejpozději před nabitím účinnosti smlouvy o připojení EPS prostřednictvím ZDP na PCO.]  [4:  Dokumentace musí být doplněna schématem umístění smyček a jednotlivých hlásičů, pro rychlejší detekci místa vzniku požáru.  ] 


Předpokládaný termín zahájení provozu EPS: …..……………………………………………………….
Žadatel prohlašuje, že si je vědom stanovených podmínek pro připojení EPS prostřednictvím ZDP na PCO, jež jsou zveřejněny na webových stránkách www.hzscr.cz.
V …………………………. dne ………………….			……………………………….
										      žadatel
Nedílnou součástí žádosti jsou následující přílohy: 
1. Popis objektu a prostor, které jsou zabezpečeny EPS,
2. Provozovatel přenosové cesty,
3. Seznam prostor střežených EPS, do kterých není umožněn přístup jednotkám požární ochrany,
4. Seznam objektů a oprávněných osob provozovatele EPS.


PŘÍLOHA Č. 1

Popis objektu a prostor, které jsou zabezpečeny EPS

Objekt č.	     (identifikace objektu v PCO)
 
Název objektu:

Popis prostor:

 
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………



PŘÍLOHA Č. 2

Provozovatel přenosové cesty

Subjekt:
 
Sídlem:
 
IČO:

Doručovací adresa:

ID DS:

Kontaktní osoba:			e-mail:					telefon: 


Podmínky zajištění přenosu signálu:
ZDP musí umožňovat přenos informací z ústředny připojené EPS minimálně dvěma nezávislými poplachovými přenosovými cestami kategorie DP4 v konfiguraci podle čl. 5.2.1 - tabulka 1 a čl. 6.3.3.3.2 ČSN EN 50136-1. Za dvě nezávislé přenosové cesty se v podmínkách HZS kraje považuje minimálně:
a) připojení pomocí radiové sítě v kombinaci s datovou sítí připojením nebo GPRS/LTE připojením,
b) připojení pomocí datové sítě v kombinaci s GPRS/LTE připojením, kde pro připojení datové sítě není využito GPRS/LTE.
Podmínky zajištění provozu zařízení: 
Provozovatel EPS prohlašuje, že uzavřel nebo nejpozději do okamžiku nabytí účinnosti Smlouvy o připojení EPS na PCO uzavře s provozovatelem přenosové cesty smlouvu na provoz a servis ZDP, bude ji udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu připojení EPS a kdykoli na vyžádání ji předloží HZS kraje. 

Standard ZDP: 
NAM / RADOM / jiný (nehodící škrtněte)


PŘÍLOHA Č. 3
Seznam prostor střežených EPS, do kterých není umožněn přístup jednotky požární ochrany
	Označení a vymezení prostor, do kterých není umožněn přístup jednotky požární ochrany

	

	

	

	

	


   


PŘÍLOHA Č. 4
Seznam Objektů a oprávněných osob Provozovatele EPS

Objekt č.	(identifikace objektu v PCO)

Název objektu:


Seznam oprávněných osob provozovatele EPS s oprávněním jednat ve věci smluvního vztahu

	Jméno
	E-mail
	telefon 1
	telefon 2

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Seznam oprávněných osob provozovatele EPS s oprávněním zajišťovat úkony provozovatele objektu v případě zásahu předurčené jednotky požární ochrany (převzetí objektu, zajištění objektu po vstupu předurčené jednotky požární ochrany)

	Jméno
	E-mail
	telefon 1
	telefon 2

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



