U dokladu uvádíme předpokládaný minimální obsah (je možno rozšířit o další údaje), jedná se o vzor dokladu vydávaného firmou, která provedla úkony uvedené v nadpisu. 

Doklad o montáži, funkční zkoušce a kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení podle vyhlášky č. 246/2001 Sb.,          o požární prevenci, ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.
Firma : 

(Údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání provozovatele požárně bezpečnostního zařízení a identifikačním čísle; u osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu; je-li provozovatelem zařízení fyzická osoba, také jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu této fyzické osoby) 

Adresa objektu : 

(Adresu objektu, ve kterém byla kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení provedena ...)
Umístění : 

(kde se výrobek ve stavbě přesně nachází), 

Druh : 

(případně číslo certifikátu) 

Označení výrobce : 

Typové označení :

a je-li to nutné k přesné identifikaci, tak i Výrobní číslo kontrolovaného zařízení :

Potvrzení, že při montáži požárně bezpečnostního zařízení byly dodrženy podmínky vyplývající z ověřené projektové dokumentace, popřípadě podrobnější dokumentace a postupy stanovené v průvodní dokumentaci výrobce požárně bezpečnostního zařízení :

Potvrzení o provedení funkční zkoušky : 

(vyjma dveří zavíraných ručně, požárních nátěrů, podhledů, atd. viz § 7, odst. 1, tj. „pasivních prvků“) s jejím výsledkem. 

Výsledek kontroly provozuschopnosti, zjištěné závady včetně způsobu a termínu jejich odstranění a vyjádření o provozuschopnosti zařízení : 

(např. „Zařízení je schopné bezpečného provozu bez závad.“)

Datum provedení kontroly provozuschopnosti a termín příští kontroly provozuschopnosti : 

(min. 1 x ročně, pokud výrobce nebo požárně bezpečnostní řešení stavby nestanovilo lhůtu kratší)

Datum, jméno, příjmení a podpis osoby, která kontrolu provozuschopnosti provedla: 

(u podnikatele údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle; u osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu; u zaměstnance obdobné údaje týkající se jeho zaměstnavatele) 

Potvrzení podle § 10, odst. 2, vyhlášky č. 246/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. :

(platí pro vyhrazená PBZ, zařízení pro zásobování požární vodou a hasicí přístroje v rozsahu §10, odst. 1 a ostatních požárně bezpečnostních zařízení, u nichž to stanovuje průvodní dokumentace výrobce požárně bezpečnostního zařízení) 
(„Doklad potvrzuje splnění podmínek stanovených právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce konkrétního typu požárně bezpečnostního zařízení“  což musí být v textu uvedeno !).

Poznámky: 

Samozřejmě prohlášení o shodě výrobku nebo ujištění o vydání prohlášení o shodě by mělo být součástí každé dodávky.

Doklad o montáži, funkční zkoušce a kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení podle vyhlášky č. 246/2001 Sb.,          o požární prevenci, ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.
Firma : 

Adresa objektu : 

Umístění : 

Druh : 

Označení výrobce : 

Typové označení :

a je-li to nutné k přesné identifikaci, tak i Výrobní číslo kontrolovaného zařízení :

Potvrzení, že při montáži požárně bezpečnostního zařízení byly dodrženy podmínky vyplývající z ověřené projektové dokumentace, popřípadě podrobnější dokumentace a postupy stanovené v průvodní dokumentaci výrobce požárně bezpečnostního zařízení :

Potvrzení o provedení funkční zkoušky : 

Výsledek kontroly provozuschopnosti, zjištěné závady včetně způsobu a termínu jejich odstranění a vyjádření o provozuschopnosti zařízení : 

Datum provedení kontroly provozuschopnosti a termín příští kontroly provozuschopnosti : 

Datum, jméno, příjmení a podpis osoby, která kontrolu provozuschopnosti provedla: 

Potvrzení podle § 10, odst. 2, vyhlášky č. 246/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. :

Poznámky: 

Samozřejmě prohlášení o shodě výrobku nebo ujištění o vydání prohlášení o shodě by mělo být součástí každé dodávky.

