[image: image1.jpg]5
%7/



           

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Územní odbor Brno, Lidická 61
602 00 Brno

Č.j.: HSBM 575/2011. 



V Brně dne 5. 9. 2011


Výtisk číslo: 1


Počet listů: 1


Přílohy: 1/1
Obec ................................
Plnění cizích tlakových nádob (lahví) na plnicích zařízeních HZS Jmk ÚO Brno
Vážený pane starosto/vážená paní starostko
Na základě Nařízení Generálního ředitelství hasičského záchranného sboru ČR, evid. pod č.j. PO –  3221/IZS-2001, bylo stanoveno, aby všichni majitelé nebo provozovatelé tlakových lahví, kteří požadují plnění tlakových lahví na pracovištích HZS ČR, písemně požádali příslušné ředitele územních odborů o povolení plnění těchto lahví u HZS ČR. V žádosti majitel či provozovatel uvede údaje o lahvích určených k plnění, láhve musí splňovat podmínky příslušných předpisů pro jejich provozování. V žádosti musí být dále uvedeny údaje o platném testu láhví a zároveň adresa zkušebny, která je otestovala. Pokud vznikne jakákoliv pochybnost o původu láhve, jejím určení, značení ražením, barevném značení aj., nesmí být tato láhev plněna. Láhev smí být plněna pouze v souladu ČSN 07 8304.

Předmětné Nařízení vzniklo v souvislosti s nehodou při plnění ocelové tlakové láhve, při které byl těžce zraněn pracovník plnírny a došlo k poškození zařízení plnírny. Z předložené dokumentace nebylo možné zjistit majitele tlakové láhve a některé údaje o tlakové láhvi. Nehoda byla způsobena opomenutím či přehlédnutím některých postupů při činnostech souvisejících s provozováním tlakové nádoby, které jsou předepsány v normách Tlakové nádoby na plyny – Provozní pravidla (ČSN 07 8304) a Kovové tlakové nádoby k dopravě plynu - Technická pravidla (ČSN 07 8305). Výše uvedené předpisy pro plnění tlakových lahví dovolují provádět plnění jen u lahví, jejichž majitel je znám a jsou také známy veškeré potřebné údaje o tlakové láhvi. 

Vzhledem k nutnosti zajistit akceschopnost jednotek požární ochrany bude u HZS JmK ÚO Brno  je možné plnit cizí tlakové láhve bez souhlasu ředitele územního odboru pouze do 31.10.2011.
Přílohy:

Příloha č. 1 Vzor žádosti o plnění tlakových lahví které jsou v majetku obce na plnicích zařízeních HZS JmK ÚO Brno
Příloha č. 1 

Vzor žádosti o plnění tlakových lahví, které jsou v majetku obce na plnicích zařízeních 
HZS Jmk ÚO Brno 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje 

Územní odbor Brno-město
Žádost o plnění a provádění revizí tlakových lahví v majetku obce (název obce) na plnicích zařízeních 

HZS Jmk ÚO Brno 

Vážený pane řediteli,

žádáme vás o povolení plnění a provádění revizí tlakových láhví v majetku obce (název obce) na plnicích zařízeních HZS Jmk ÚO Brno. Seznam lahví viz tabulka.

	výrobní číslo láhve
	výrobce
	datum výroby láhve
	datum poslední tlakové zkoušky
	vnitřní objem vyražený
	hydraulický zkušební přetlak
	Nejvyšší přetlak při plnění 
	Evidenční číslo láhve

	3218457
	Lahvárna Vítkovice
	12/2015
	12/2015
	6 l
	450 bar
	200 bar
	12

	3218457
	EFFIC
	12/2015
	12/2015
	6,5 l
	480 bar
	300 bar
	13

	FJM 32585
	Luxfer
	11/2015
	11/2015
	6,8
	450 bar
	300 bar
	14


*Všechny láhve byly (budou) zkoušeny ve zkušebně tlakových lahví č. 070 HZS JmK, Zaoralova 3, 628 00 Brno

V ............. (název obce) ..............




Dne ..................







Statutární zástupce organizace







(jméno, podpis razítko)

