
	Požadavky na vzorky u zkoušek OVV a OPTE

	Poř. č. zkoušky
	Přesný název 
zkušebního postupu/metody
	Identifikace 
zkušebního postupu/metody
	Požadavky na dodání vzorku

	6
	Zkoušky hasiv

	6.22
	Stanovení povrchového napětí tenziometricky
	ČSN EN 1568-1 ed. 2, čl. 8

ISO 304
	250 ml pěnidla nebo 500 ml pěnotvorného roztoku

	6.23
	Stanovení povrchového napětí tenziometricky
	ČSN EN 1568-2 ed. 2, čl. 8

ISO 304
	250 ml pěnidla nebo 500 ml pěnotvorného roztoku

	6.24
	Stanovení povrchového napětí tenziometricky
	ČSN EN 1568-3 ed. 2, čl. 8

ISO 304
	250 ml pěnidla nebo 500 ml pěnotvorného roztoku

	6.25
	Stanovení povrchového napětí tenziometricky
	ČSN EN 1568-4 ed. 2, čl. 8

ISO 304
	250 ml pěnidla nebo 500 ml pěnotvorného roztoku

	9
	Požárně technické zkoušky

	9.1
	Stanovení optické hustoty v jednoduché komoře
	ČSN EN ISO 5659-2
	min. 3 vzorky o rozměrech

(7,5 x 7,5) cm

max. tloušťka 2,5 cm

optimálně 5 kusů

	9.2
	Stanovení hořlavosti metodou kyslíkového čísla – zkouška při teplotě okolí
	ČSN EN ISO 4589-2
	požadavky jsou specifikovány normou ČSN ISO 4589-2 v kapitole 7.3.1 v tabulce 2

	9.3
	Stanovení hořlavosti metodou kyslíkového čísla – zkouška při zvýšené teplotě
	ČSN EN ISO 4589-3
	požadavky jsou specifikovány normou ČSN ISO 4589-2 v kapitole 7.3.1 v tabulce 2

	9.4
	Stanovení vznětlivosti
	Metodika TÚPO č. 08-09

(ČSN 64 0149)
	(200–500) g materiálu, nebo 60 ks dílků o hmotnosti (2–3) g

	9.5
	Stanovení chování látek při zahřívání vysokotlakou diferenční snímací kalorimetrií
	Metodika TÚPO č. 35-14

(ČSN EN ISO 11357-1)
	1 vzorek o min. hmotnosti 1 g

	9.6
	Stanovení samovolného vznícení
	ČSN EN 15188
	5 dm3 vzorku

	9.7
	Stanovení teploty vznícení
	ČSN EN ISO/IEC 80079-20-1, čl. 7
	100 ml nádoba, musí být naplněna více jak na 80 %

	9.8
	Stanovení bodu vzplanutí a bodu hoření – Metoda otevřeného kelímku podle Clevelanda
	ČSN EN ISO 2592
	250 ml vzorku, nádoba musí být naplněna mezi (85–95) % svého objemu

	9.9
	Stanovení sklonu k samovznícení – Mackeyův test
	Metodika TÚPO č. 06–09
(ASTM D3523-92:2012)
	(50–150) g pasty nebo kapalného vzorku ve skleněné nádobě se šroubovacím uzávěrem nebo v originálním obalu

	9.10
	Stanovení bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku – Rychlá rovnovážná metoda
	ČSN EN ISO 3679
	100 ml vzorku, nádoba, musí být naplněna mezi (85–95) % svého objemu

	9.11
	Stanovení tepelných charakteristik metodou DSC
	Metodika TÚPO č. 45-25, postup A

(ČSN EN ISO 11357-1;

ČSN EN ISO 11357-3)
	1 vzorek o min. hmotnosti 1 g

	9.12
	Termogravimetrická analýza TGA
	Metodika TÚPO č. 45-25, postup B

(ČSN EN ISO 11358-1)
	1 vzorek o min. hmotnosti 1 g

	10
	Chemické zkoušky

	10.1
	Chemická analýza akcelerantů hoření a těkavých organických látek plynovou chromatografií (GC/MS)-mikroextrakcí tuhou fází (SPME)
	Metodika TÚPO č. 02-13, postup A 

(ASTM E-1388)
	vzorkovnice (zavařovací sklenice se šroubovacím uzávěrem 750 ml, vialka) naplněná max. do 2/3 obsahu, nedělitelné vzorky (např. oděvy) zabalené ve třech vrstvách alobalu a přelepené lepicí páskou

	10.2
	Chemická analýza akcelerantů hoření a těkavých organických látek plynovou chromatografií (GC/MS) přímým nástřikem
	Metodika TÚPO č. 02-13, postup B 

(ASTM E-1388)
	min. 20 ml vzorkovnice např. vialka, láhev skleněná; plnění max. do 2/3 obsahu, nedělitelné vzorky (např. oděvy) zabalené ve třech vrstvách alobalu a přelepené lepicí páskou

	10.3
	Stanovení chemického složení plynovou chromatografií (GC/MS+TCD)
	Metodika TÚPO č. 32-14
	tlaková nádoba s redukčním ventilem s možností redukce na cca 1 bar, minimální objem plynu 300 litrů

	10.4
	Stanovení čistoty plynovou chromatografií (GC/MS+TCD)
	Metodika TÚPO č. 33-14
	tlaková nádoba s redukčním ventilem s možností redukce na cca 1 bar, minimální objem plynu 300 litrů

	10.5
	Stanovení netěkavého zbytku plynovou chromatografií (GC/MS)
	Metodika TÚPO č. 34-14
	tlaková nádoba s redukčním ventilem s možností redukce na cca 1 bar, minimální objem plynu 300 litrů

	10.6
	Stanovení kyselosti alkalimetricky
	Metodika TÚPO č. 38-15
	tlaková nádoba s redukčním ventilem s možností redukce na cca 1 bar, minimální objem plynu 300 litrů

	10.7
	Stanovení sedimentu gravimetricky
	Metodika TÚPO č. 39-15
	tlaková nádoba s redukčním ventilem s možností redukce na cca 1 bar, minimální objem plynu 300 litrů

	10.8
	Stanovení vody coulometricky
	Metodika TÚPO č. 40-15
	tlaková nádoba s redukčním ventilem s možností redukce na cca 1 bar, minimální objem plynu 300 litrů

	10.9
	Kvalitativní chemická analýza pomocí FTIR
	Metodika TÚPO č. 04-09

(ASTM E1252-98:2013)
	1 vzorek o min. hmotnosti 5 g

	10.10
	Neobsazeno

	10.11
	Kvalitativní chemická analýza pomocí RTG fluorescenční spektroskopie
	Metodika TÚPO č. 24-18, postup A

(ČSN EN 15309)
	1 vzorek o min. hmotnosti 5 g

	10.12
	Kvantitativní chemická analýza pomocí RTG fluorescenční spektroskopie
	Metodika TÚPO č. 24-18, postup B

(ČSN EN 15309)
	1 vzorek o min. hmotnosti 5 g


2/3

