Příloha č. 1

Technické požadavky: oprava střechy bude spočívat v demontáži stávající krytiny (střešní tašky bobrovky) a demontáži stávajících klempířských prvků. Bude provedena výměna poškozených částí krovu, kompletní výměna střešních latí, dodávka a montáž nové střešní krytiny (betonové tašky KM beta briliant) , dodávka a montáž všech klempířských prvků (v provedení zinek) souvisejících s výměnou střešní krytiny, dodávka a montáž  nového bleskosvodu střechy včetně revizí.

Rozsah prací, materiálů a výměra střechy:

| Pokrývačský materiál | jednotek | cena za jednotku | cena celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| KM beta briliant |  |  |  |
| Taška základní (m2) | 800 |  |  |
| Taška půlená (ks) | 200 |  |  |
| Krajní taška levá (ks) | 42 |  |  |
| Krajní taška pravá (ks) | 42 |  |  |
| Hřebenáč základní (ks) | 168 |  |  |
| Hřeb pro koncový a rozdělovací hřebenáč (ks) | 20 |  |  |
| Příchytka hřebenáče (ks) | 168 |  |  |
| Uzávěra hřebene (ks) | 2 |  |  |
| Odvětrávací taška (ks) | 80 |  |  |
| Odvětrávací mřížka (ks) | 120 |  |  |
| Zábrana proti ptactvu | 120 |  |  |
| Zábrana proti sněhu | 400 |  |  |
| Střešní okno univerzální 63x76,5cm (ks) | 8 |  |  |
| Větrací pás hřebene (ks) | 60 |  |  |
| Pokrývačské práce |  |  |  |
| Demontáž tašek (m2) | 800 |  |  |
| Montáž tašek (m2) | 800 |  |  |
| Pokládka hřebene (bm) | 60 |  |  |
| Řezání nároží a úžlabí (bm) | 50 |  |  |
| montáž mřížky proti ptactvu (bm) | 120 |  |  |
| Zábrana proti ptactvu | 120 |  |  |
| Zábrana proti sněhu | 400 |  |  |
| Střešní okno univerzální 63x76,5cm (ks) | 8 |  |  |

| Klempířský materiál | jednotek | cena za jednotku | cena celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| PZ |  |  |  |
| Žlab (bm) | 120 |  |  |
| Hák opláštený (ks) | 140 |  |  |
| Čelo 33 lisované (ks) | 4 |  |  |
| Kotlík (ks) | 4 |  |  |
| Koleno (ks) | 8 |  |  |
| Svod (bm) | 20 |  |  |
| Objímka (ks) | 8 |  |  |
| Komín (ks) | 1 |  |  |
| Štítové lemování Rš 50 | 28 |  |  |
| Okapnice Rš 33 | 120 |  |  |
| Spojovací materiál | 1 |  |  |
| Klempířské práce |  |  |  |
| Demontáž klempířských prvků | 1 |  |  |
| Žlab (bm) | 120 |  |  |
| Svod (bm) | 20 |  |  |
| Komín (ks) | 1 |  |  |
| Štítové lemování Rš 50 | 28 |  |  |
| Okapnice Rš 33 | 120 |  |  |

| Tesařský materiál | jednotek | cena za jednotku | cena celkem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Latě 6x4 (bm) | 2900 |  |  |  |  |  |
| Kontra latě (bm) | 900 |  |  |  |  |  |
| Fólie (m2) | 900 |  |  |  |  |  |
| Spojovací materiál | 1 |  |  |  |  |  |
| Řezivo | 5 |  |  |  |  |  |
| Tesařské práce |  |  |  |  |  |  |
| Demontáž latí (bm) | 2900 |  |  |  |  |  |
| Laťování (bm) | 2900 |  |  |  |  |  |
| Montáž fólie (m2) | 900 |  |  |  |  |  |
| Oprava krovu | 5 |  |  |  |  |  |
| Celkem práce |  |  |  |  |  |  |
| Příp. další finanční náklady (doprava, odvoz a likvidace sutě,…) |  |  |  |  |  |  |
| CELKEM bez DPH 20% |  |  |  |  |  |  |
| DPH 20% |  |  |  |  |  |  |
| Cena s DPH |  |  |  |  |  |  |