## Krycí list
SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | Be00400611 | Rekonstrukce budovy č. 23 - TOV | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
004 |  | Rekonstrukce budovy č.23 - TOV |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
Be004 |  | Rekonstrukce budovy č.23 - TOV |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | Beneda Luboš |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | Beneda Luboš
Objednatel |  | Česká republika - ministerstvo vnitra
Dodavatel |  | výběrové řízení |  | Zakázkové číslo | Be004
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
| HSV celkem | 0 | Oborová přirážka |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Provoz investora |  | 0
|  |  | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 20 | % | 0
DPH |  | 20 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | Be004 Rekonstrukce budovy č.23 - TOV |  |  | Rozpočet : | Be00400611
Objekt : |  | 004 Rekonstrukce budovy č.23 - TOV |  |  | Rekonstrukce budovy č. 23 - TOV
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Komunikace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Upravy povrchů vnitřní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Úpravy povrchů vnější |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Výplně otvorů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Ostatní konstrukce, bourání |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
900 | HZS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Lešení a stavební výtahy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Bourání konstrukcí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
712 | Živičné krytiny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
720 | Zdravotechnická instalace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
730 | Ústřední vytápění |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
762 | Konstrukce tesařské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
763 | Dřevostavby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
764 | Konstrukce klempířské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
766 | Konstrukce truhlářské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
777 | Podlahy ze syntetických hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
781 | Obklady keramické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
784 | Malby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M21 | Elektromontáže |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
Provoz investora |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Slepý rozpočet
Stavba : |  | Be004 Rekonstrukce budovy č.23 - TOV |  | Rozpočet: | Be00400611
Objekt : |  | 004 Rekonstrukce budovy č.23 - TOV |  | Rekonstrukce budovy č. 23 - TOV
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t)
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | [7 empty] | 1
1 | 310236251R00 | Zazdívka otvorů pl.0, 09 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm | kus | 1 | 0 | 0 | 0.08321 | 0.08321 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 310237251R00 | Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm | kus | 4 | 0 | 0 | 0.20318 | 0.81272 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 310239211RT2 | Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami nebo tvátnicemi Ytong | m3 | 3.9488 | 0 | 0 | 1.7532 | 6.9229 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0,45*0,9*2,15 |  | 0.8708 |  |  |  |  | 0,45*0,9*2,15
|  | 0,45*0,9*1,6 |  | 0.648 |  |  |  |  | 0,45*0,9*1,6
|  | 0,45*1,8*1,0*3 |  | 2.43 |  |  |  |  | 0,45*1,8*1,0*3
4 | 317121033RT2 | Překlad nenosný do příčky Ytong překlad Ytong 1200 x 249 x 100 mm | kus | 3 | 0 | 0 | 0.0269 | 0.0807 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 317234410R00 | Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC | m3 | 0.1836 | 0 | 0 | 1.7764 | 0.32615 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1,7*0,12*0,45*2 |  | 0.1836 |  |  |  |  | 1,7*0,12*0,45*2
6 | 317944311RT3 | Válcované nosníky do č.12 osazené do otvorů včetně dodávky profilu I č.12 | t | 0.1223 | 0 | 0 | 1.09 | 0.13331 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2*3*1,7*11,1*1,08/1000 |  | 0.1223 |  |  |  |  | 2*3*1,7*11,1*1,08/1000
7 | 340238233U00 | Zazdívka otvorů z desek Ytong 10cm | m2 | 1.26 | 0 | 0 | 0.06842 | 0.086209 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0,6*2,1 |  | 1.26 |  |  |  |  | 0,6*2,1
8 | 342255024RT1 | Příčky z desek Ytong tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm | m2 | 28.43 | 0 | 0 | 0.0706 | 2.0072 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3,0*(1,9*2+2,85+3,9)-0,6*2,0*4 |  | 26.85 |  |  |  |  | 3,0*(1,9*2+2,85+3,9)-0,6*2,0*4
|  | 2,1*1,8-1,1*2,0 |  | 1.58 |  |  |  |  | 2,1*1,8-1,1*2,0
9 | 342668111R00 | Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou | m | 15 | 0 | 0 | 8e-05 | 0.0012 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3,0*5 |  | 15 |  |  |  |  | 3,0*5
10 | 346244381R00 | Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm | m2 | 0.816 | 0 | 0 | 0.19084 | 0.15573 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1,7*0,12*2*2 |  | 0.816 |  |  |  |  | 1,7*0,12*2*2
11 | 413232221R00 | Zazdívka zhlaví dřevěných trámů | kus | 48 | 0 | 0 | 0.06561 | 3.1493 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 24,0*2 |  | 48 |  |  |  |  | 24,0*2
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 13.7585 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 5 | Komunikace | [7 empty] | 1
12 | 113107123R00 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm | m2 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1,8*14,0 |  | 25.2 |  |  |  |  | 1,8*14,0
13 | 113107142R00 | Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm vč.odstranění kanálku | m2 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1,8*14,0 |  | 25.2 |  |  |  |  | 1,8*14,0
14 | 916991113R00 | Žlábek pro odvod dešťových vod | m | 14 | 0 | 0 | 0.50602 | 7.0843 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 919735114R00 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm | m | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 14,0+1,2*2 |  | 16.4 |  |  |  |  | 14,0+1,2*2
16 | 577100020RA0 | Komunikace asfaltová ABSIII, třída dopravního zatížení IV, vč.zemních prací | m2 | 16.8 | 0 | 0 | 1.3447 | 22.5908 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1,2*14,0 |  | 16.8 |  |  |  |  | 1,2*14,0
| Celkem za | 5 Komunikace |  |  |  | 0 |  | 29.6751 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní | [7 empty] | 1
17 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 70.5 | 0 | 0 | 8e-05 | 0.00564 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 30*1,4*1,35 |  | 56.7 |  |  |  |  | 30*1,4*1,35
|  | 3*1,8*0,6 |  | 3.24 |  |  |  |  | 3*1,8*0,6
|  | 3*1,8*1,6 |  | 8.64 |  |  |  |  | 3*1,8*1,6
|  | 2*0,6*1,6 |  | 1.92 |  |  |  |  | 2*0,6*1,6
18 | 611421231R00 | Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových | m2 | 69.17 | 0 | 0 | 0.00645 | 0.44615 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 13,7+14,85+9,4+9,4+14,82+7,0 |  | 69.17 |  |  |  |  | 13,7+14,85+9,4+9,4+14,82+7,0
19 | 612421231R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových | m2 | 451.24 | 0 | 0 | 0.00579 | 2.6127 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2:3,0*(3,5+3,9)*2-(0,8*2,0+1,8*1,6) |  | 39.92 |  |  |  |  | 2:3,0*(3,5+3,9)*2-(0,8*2,0+1,8*1,6)
|  | 3:3,0*(3,8+3,9)*2-(1,45*2,0+1,8*1,6) |  | 40.42 |  |  |  |  | 3:3,0*(3,8+3,9)*2-(1,45*2,0+1,8*1,6)
|  | 4:3,0*(2,4+3,9)*2-(0,9*2,0+1,8*1,6) |  | 33.12 |  |  |  |  | 4:3,0*(2,4+3,9)*2-(0,9*2,0+1,8*1,6)
|  | 5:3,0*(2,4+3,9)*2-(0,9*2,0+1,8*1,6) |  | 33.12 |  |  |  |  | 5:3,0*(2,4+3,9)*2-(0,9*2,0+1,8*1,6)
|  | 6:3,0*(3,8+3,9+1,8+1,6)-(0,9*2,0+1,8*1,6) |  | 28.62 |  |  |  |  | 6:3,0*(3,8+3,9+1,8+1,6)-(0,9*2,0+1,8*1,6)
|  | 7:3,0*(3,2*2+3,9)-(0,8*2,0+1,8*1,6) |  | 26.42 |  |  |  |  | 7:3,0*(3,2*2+3,9)-(0,8*2,0+1,8*1,6)
|  | 12:3,0*(1,9+2,2) |  | 12.3 |  |  |  |  | 12:3,0*(1,9+2,2)
|  | 1:4,45*22,5*2 |  | 200.25 |  |  |  |  | 1:4,45*22,5*2
|  | -(0,9*2,15*2+1,2*2,1*5+1,8*2,1) |  | -20.25 |  |  |  |  | -(0,9*2,15*2+1,2*2,1*5+1,8*2,1)
|  | 0,4*(0,9*2+2,15*4+1,2*5+2,1*10+1,8+2,1*2) |  | 17.36 |  |  |  |  | 0,4*(0,9*2+2,15*4+1,2*5+2,1*10+1,8+2,1*2)
|  | 6,0*12,0*2-5,1*5,1*4 |  | 39.96 |  |  |  |  | 6,0*12,0*2-5,1*5,1*4
20 | 612425931R00 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková | m2 | 16.74 | 0 | 0 | 0.05729 | 0.95903 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0,45*(0,6*2+1,6*4+1,8*6+1,6*6+0,6*6) |  | 14.22 |  |  |  |  | 0,45*(0,6*2+1,6*4+1,8*6+1,6*6+0,6*6)
|  | 0,45*(1,4+2,1*2) |  | 2.52 |  |  |  |  | 0,45*(1,4+2,1*2)
21 | 612473182R00 | Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková | m2 | 70.42 | 0 | 0 | 0.0223 | 1.5704 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7:3,0*3,9-0,6*2,0 |  | 10.5 |  |  |  |  | 7:3,0*3,9-0,6*2,0
|  | 8:2,6*(0,9+1,9)-0,6*2,0 |  | 6.08 |  |  |  |  | 8:2,6*(0,9+1,9)-0,6*2,0
|  | 9:2,6*(0,85+1,9)*2-0,6*2,0 |  | 13.1 |  |  |  |  | 9:2,6*(0,85+1,9)*2-0,6*2,0
|  | 10:2,6*(1,9*2+0,9)-0,6*2,0 |  | 11.02 |  |  |  |  | 10:2,6*(1,9*2+0,9)-0,6*2,0
|  | 11:2,6*(2,85+1,9)-0,6*2,0*3 |  | 8.75 |  |  |  |  | 11:2,6*(2,85+1,9)-0,6*2,0*3
|  | na stáv.zdivu pod obklady:17,81 |  | 17.81 |  |  |  |  | na stáv.zdivu pod obklady:17,81
|  | 1,58*2 |  | 3.16 |  |  |  |  | 1,58*2
22 | 612473185R00 | Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn | m2 | 70.42 | 0 | 0 | 8e-05 | 0.0056336 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 615142002U00 | Potažení vni nosník sklovl pletivo | m2 | 1.7 | 0 | 0 | 0.00106 | 0.001802 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1,7*0,5*2 |  | 1.7 |  |  |  |  | 1,7*0,5*2
24 | 619481118U00 | Potažení ploch sklovlákno+tmel | m2 | 70.42 | 0 | 0 | 0.00469 | 0.33027 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 5.9316 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější | [7 empty] | 1
25 | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení | m2 | 70.5 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.00705 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 622314153RT5 | Zateplovací syst. ostění, EPS F tl. 30 mm s omítkou silikátovou 2,1 kg/m2 | m2 | 29.22 | 0 | 0 | 0.01463 | 0.42749 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0,4*5,1*3*4 |  | 24.48 |  |  |  |  | 0,4*5,1*3*4
|  | 0,15*(1,8*3+1,6*6+1,8*3+0,6*6+0,6*2+1,6*4) |  | 4.74 |  |  |  |  | 0,15*(1,8*3+1,6*6+1,8*3+0,6*6+0,6*2+1,6*4)
27 | 622401971RZ1 | Příplatek k omítce vnějš. stěn, zvýšení přilnavos. nátěrem penetračním akrylátovým | m2 | 406.0114 | 0 | 0 | 0.00018 | 0.073082 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 219,105+25,15+115,8764+16,66+29,22 |  | 406.0114 |  |  |  |  | 219,105+25,15+115,8764+16,66+29,22
28 | 622421301RU1 | Zateplovací systém Baumit EPS - F tl. 50 mm se silikátovou omítkou 2,5 kg/m2 | m2 | 219.105 | 0 | 0 | 0.01092 | 2.3926 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | pohled západní: |  | 0 |  |  |  |  | pohled západní:
|  | (6,6-0,5)*23,8-22,5*1,35 |  | 114.805 |  |  |  |  | (6,6-0,5)*23,8-22,5*1,35
|  | pohked východní: |  | 0 |  |  |  |  | pohked východní:
|  | 2,15*23,8-22,5*1,35 |  | 20.795 |  |  |  |  | 2,15*23,8-22,5*1,35
|  | pohled severní: |  | 0 |  |  |  |  | pohled severní:
|  | 13,25*(8,48-0,5)-5,1*5,1*2 |  | 53.715 |  |  |  |  | 13,25*(8,48-0,5)-5,1*5,1*2
|  | -(7,0*1,9)/2 |  | -6.65 |  |  |  |  | -(7,0*1,9)/2
|  | -(6,25*1,7)/2 |  | -5.3125 |  |  |  |  | -(6,25*1,7)/2
|  | pohled jižní: |  | 0 |  |  |  |  | pohled jižní:
|  | 13,25*(8,48-0,5)-5,1*5,1*2 |  | 53.715 |  |  |  |  | 13,25*(8,48-0,5)-5,1*5,1*2
|  | -(7,0*1,9)/2 |  | -6.65 |  |  |  |  | -(7,0*1,9)/2
|  | -(6,25*1,7)/2 |  | -5.3125 |  |  |  |  | -(6,25*1,7)/2
29 | 622421305RZ2 | Zateplovací systém s omítkou Marmolit polystyren Styrodur 120 mm, sokl nad terénem | m2 | 16.66 | 0 | 0 | 0.0105 | 0.17493 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | pohled východní:0,5*23,94 |  | 11.97 |  |  |  |  | pohled východní:0,5*23,94
|  | pohled jižní a severní:0,5*4,69*2 |  | 4.69 |  |  |  |  | pohled jižní a severní:0,5*4,69*2
30 | 622421306RZ2 | Zateplovací systém s omítkou Marmolit polystyren Styrodur 50 mm, sokl nad terénem | m2 | 25.15 | 0 | 0 | 0.0105 | 0.26408 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | pohled západní:0,5*23,8 |  | 11.9 |  |  |  |  | pohled západní:0,5*23,8
|  | pohled severní:0,5*13,25 |  | 6.625 |  |  |  |  | pohled severní:0,5*13,25
|  | pohled jižní:0,5*13,25 |  | 6.625 |  |  |  |  | pohled jižní:0,5*13,25
31 | 622421307RU1 | Zateplovací systém Baumit EPS - F tl. 120 mm se silikátovou omítkou 2,5 kg/m2 | m2 | 115.8764 | 0 | 0 | 0.01249 | 1.4473 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | pohled východní: |  | 0 |  |  |  |  | pohled východní:
|  | (4,42-0,5)*23,94-(1,8*1,6*2+1,8*0,6*3) |  | 84.8448 |  |  |  |  | (4,42-0,5)*23,94-(1,8*1,6*2+1,8*0,6*3)
|  | pohled jižní: |  | 0 |  |  |  |  | pohled jižní:
|  | (4,42-0,5)*4,69-1,8*1,6 |  | 15.5048 |  |  |  |  | (4,42-0,5)*4,69-1,8*1,6
|  | pohled severní: |  | 0 |  |  |  |  | pohled severní:
|  | (4,22-0,5)*4,69-0,6*1,6*2 |  | 15.5268 |  |  |  |  | (4,22-0,5)*4,69-0,6*1,6*2
32 | 622422111R00 | Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 10 % | m2 | 406.0114 | 0 | 0 | 0.02001 | 8.1243 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 622471317R00 | Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 | m2 | 364.2014 | 0 | 0 | 0.002 | 0.7284 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 219,105+115,8764+29,22 |  | 364.2014 |  |  |  |  | 219,105+115,8764+29,22
34 | 622903111R00 | Očištění zdí před opravou, ručně | m2 | 406.0114 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 62 Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 13.6392 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | [7 empty] | 1
35 | 631312511R00 | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15 (B 12,5) vyrovnávací stěrka | m3 | 1.147 | 0 | 0 | 2.3786 | 2.7282 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0,05*(1,71+1,61+1,71+5,41+12,5) |  | 1.147 |  |  |  |  | 0,05*(1,71+1,61+1,71+5,41+12,5)
36 | 631315611RT4 | Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 (B 20) drátkobeton | m3 | 2.457 | 0 | 0 | 2.452 | 6.0245 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | u vjezdových vrat: |  | 0 |  |  |  |  | u vjezdových vrat:
|  | 0,45*5,1*4*0,15 |  | 1.377 |  |  |  |  | 0,45*5,1*4*0,15
|  | 0,3*6,0*4*0,15 |  | 1.08 |  |  |  |  | 0,3*6,0*4*0,15
| Celkem za | 63 Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 8.7527 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů | [7 empty] | 1
37 | 632451024R00 | Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm pod nové parapety | m2 | 15.57 | 0 | 0 | 0.123 | 1.9151 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0,45*(1,8*6+0,6*2+22,6) |  | 15.57 |  |  |  |  | 0,45*(1,8*6+0,6*2+22,6)
38 | 641991611U00 | Osaz rámů oken z plastů 1m2 na MPP | kus | 5 | 0 | 0 | 0.00058 | 0.0029 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3:3 |  | 3 |  |  |  |  | 3:03
|  | 5:2 |  | 2 |  |  |  |  | 5:02
39 | 641991721U00 | Osaz rámů oken z plastů 4m2 na MPP | kus | 33 | 0 | 0 | 0.00096 | 0.03168 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1a:2 |  | 2 |  |  |  |  | 1a:2
|  | 1b:2 |  | 2 |  |  |  |  | 1b:2
|  | 2:26 |  | 26 |  |  |  |  | 2:26
|  | 4:3 |  | 3 |  |  |  |  | 4:03
40 | 642942111R00 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 | kus | 11 | 0 | 0 | 0.01891 | 0.20801 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 600/1970 ozn.10L/P:5 |  | 5 |  |  |  |  | 600/1970 ozn.10L/P:5
|  | 900/1970 ozn. 11La/L:3 |  | 3 |  |  |  |  | 900/1970 ozn. 11La/L:3
|  | 1100/1970 ozn. 12/L:3 |  | 3 |  |  |  |  | 1100/1970 ozn. 12/L:3
41 | 648991113R00 | Osazení parapetních desek z plast. hmot š.nad 20cm | m | 12 | 0 | 0 | 0.00924 | 0.11088 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5:2*0,6 |  | 1.2 |  |  |  |  | 5:2*0,6
|  | 4:3*1,8 |  | 5.4 |  |  |  |  | 4:3*1,8
|  | 3:3*1,8 |  | 5.4 |  |  |  |  | 3:3*1,8
42 | R64001 | Plastové 2kř okno 1kř vyklápěcí a 1kř pevné,bílé 1400x1350 mm, ozn. 1a | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | R64002 | Plastové 2kř okno 1kř vyklápěcí a 1kř pevné, bílé 1400x1350 mm, ozn. 1b | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | R64003 | Plastové 1kř okno, pevné zasklení, bílé 1400x1350 mm, ozn. 2 | kus | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | R64004 | Plastové 2kř okno,obš kř vyklápěcí,bílé 1800x600 mm, ozn. 3 | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 191 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | R64005 | Plastové 2kř okno,1kř O/S a 1kř otevíravé,bílé 1800x1600 mm, ozn. 4 | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 192 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | R64006 | Plastové 1kř okno, O/S, bílé 600x1600 mm, ozn. 5 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 193 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 55330315 | Zárubeň ocelová H 110 600x1970x110 L,P | kus | 5 | 0 | 0 | 0.0113 | 0.0565 |  | 2 | 3 | 1 | 55330315 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 55330321 | Zárubeň ocelová H 110 900x1970x110 L | kus | 3 | 0 | 0 | 0.01214 | 0.03642 |  | 2 | 3 | 1 | 55330321 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 55330323 | Zárubeň ocelová H 110 1100x1970x110 L | kus | 3 | 0 | 0 | 0.01271 | 0.03813 |  | 2 | 3 | 1 | 55330323 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 60775514 | Parapet interiér PVC šíře 350mm dl. 6m fólie mram. | m | 12 | 0 | 0 | 0.00455 | 0.0546 |  | 2 | 3 | 1 | 60775514 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 64 Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 2.4542 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání | [7 empty] | 1
52 | 9-003 | Požární zabezpečení | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 9 Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 900 | HZS | [7 empty] | 1
53 | 900 R00 | Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a zednická výpomoc pro instalace | hodina | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 900 HZS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy | [7 empty] | 1
54 | 941941041R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m | m2 | 560.64 | 0 | 0 | 0.03338 | 18.7142 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 26,94*7,0*2 |  | 377.16 |  |  |  |  | 26,94*7,0*2
|  | 13,2*6,95*2 |  | 183.48 |  |  |  |  | 13,2*6,95*2
55 | 941941291R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 | m2 | 560.64 | 0 | 0 | 0.00097 | 0.54382 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 941941841R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m | m2 | 560.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 10.44 | 0 | 0 | 0.03459 | 0.36112 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 941955004R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m | m2 | 10.968 | 0 | 0 | 0.00592 | 0.064931 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4,57*1,2*2 |  | 10.968 |  |  |  |  | 4,57*1,2*2
| Celkem za | 94 Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 19.684 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | [7 empty] | 1
59 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 418.305 | 0 | 0 | 4e-05 | 0.016732 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 23,7*17,65 |  | 418.305 |  |  |  |  | 23,7*17,65
60 | 95006 | Oprava okapového chodníčku | kpl | 1 | 0 | 0 | 0.0015 | 0.0015 |  | 2 | 12 | 0 | 122 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | R95001 | Úprava žebříku - výlez na střechu, vč.nového nátěr | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | R95002 | Zrušení a zapěnování stávaj odvětrání střechy (S2) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | R95003 | Zaslepení kanalizačního potrubí v podlaze | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | R95004 | Elektro(slaboproud) pilířek opraven a repasován včetně dvířek | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | R95005 | Dvířka -slaboproud na fasádě opravena a repasována posunuta na úroveň zateplení | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0.018232 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | [7 empty] | 1
66 | 764351836R00 | Demontáž háků, sklon do 30° | kus | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 764352810R00 | Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30° | m | 47.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 23,7*2 |  | 47.4 |  |  |  |  | 23,7*2
68 | 764359820R00 | Demontáž kotlíku oválného, sklon do 30° | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 764410850R00 | Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm | m | 57.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0,6*2+0,85+1,8*6 |  | 12.85 |  |  |  |  | 0,6*2+0,85+1,8*6
|  | 22,5*2 |  | 45 |  |  |  |  | 22,5*2
70 | 764430840R00 | Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm atika domu | m | 82.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | (17,65+23,7)*2 |  | 82.7 |  |  |  |  | (17,65+23,7)*2
71 | 764454803R00 | Demontáž odpadních trub kruhových,D 150 mm | m | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6,55*4 |  | 26.2 |  |  |  |  | 6,55*4
72 | 767999801R00 | Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg | kg | 100 | 0 | 0 | 6e-05 | 0.006 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | demontáž mříží oken cca:100 |  | 100 |  |  |  |  | demontáž mříží oken cca:100
73 | 776511820R00 | Odstranění PVC podlah lepených s podložkou | m2 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 919735124R00 | Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm | m | 66.7 | 0 | 0 | 0.16012 | 10.68 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | u vjezdových vrat: |  | 0 |  |  |  |  | u vjezdových vrat:
|  | 6,0*2 |  | 12 |  |  |  |  | 6,0*2
|  | okolo mont.jam: |  | 0 |  |  |  |  | okolo mont.jam:
|  | 1,1+3,7+0,9+5,2+1,8+12,0+4,2+12,0+1,8+5,3+1,0*2+3,7+1,0 |  | 54.7 |  |  |  |  | 1,1+3,7+0,9+5,2+1,8+12,0+4,2+12,0+1,8+5,3+1,0*2+3,7+1,0
75 | 962031132R00 | Bourání příček cihelných tl. 10 cm | m2 | 48.1 | 0 | 0 | 0.00067 | 0.032227 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3,0*(3,9+2,85+0,3+0,9+0,9+1,95+0,9)-0,6*2,0 |  | 33.9 |  |  |  |  | 3,0*(3,9+2,85+0,3+0,9+0,9+1,95+0,9)-0,6*2,0
|  | 3,0*(2,2+2,0)-0,7*2,0 |  | 11.2 |  |  |  |  | 3,0*(2,2+2,0)-0,7*2,0
|  | 3,0*(0,3*2+0,4) |  | 3 |  |  |  |  | 3,0*(0,3*2+0,4)
76 | 962032432R00 | Bourání zdiva z dutých cihel nebo tvárnic na MVC | m3 | 2.3063 | 0 | 0 | 0.0011 | 0.0025369 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | atika: |  | 0 |  |  |  |  | atika:
|  | 0,25*0,3*(3,525*2+23,7) |  | 2.3062 |  |  |  |  | 0,25*0,3*(3,525*2+23,7)
77 | 962081131R00 | Bourání oken ze skleněných tvárnic tl. 10 cm | m2 | 60.75 | 0 | 0 | 0.00067 | 0.040703 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1,5*1,35*30 |  | 60.75 |  |  |  |  | 1,5*1,35*30
78 | 965042131R00 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 | m3 | 1.147 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | v místě nových soc.zařízení: |  | 0 |  |  |  |  | v místě nových soc.zařízení:
|  | 0,05*(1,71+1,61+1,71+5,41+12,5) |  | 1.147 |  |  |  |  | 0,05*(1,71+1,61+1,71+5,41+12,5)
79 | 965042241R00 | Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 | m3 | 8.082 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | kolem šachet + vjezdy: |  | 0 |  |  |  |  | kolem šachet + vjezdy:
|  | 0,15*0,45*5,1*4 |  | 1.377 |  |  |  |  | 0,15*0,45*5,1*4
|  | 0,15*0,3*6,0*4 |  | 1.08 |  |  |  |  | 0,15*0,3*6,0*4
|  | 0,3*0,15*(10,2+1,8+5,0) |  | 0.765 |  |  |  |  | 0,3*0,15*(10,2+1,8+5,0)
|  | 0,15*(3,7*1,3+2,4*2,9+1,3*1,4) |  | 2.0385 |  |  |  |  | 0,15*(3,7*1,3+2,4*2,9+1,3*1,4)
|  | 0,3*0,15*(5,0+1,8+10,2) |  | 0.765 |  |  |  |  | 0,3*0,15*(5,0+1,8+10,2)
|  | 0,15*(1,5*1,5+2,4*2,9+3,6*1,25) |  | 2.0565 |  |  |  |  | 0,15*(1,5*1,5+2,4*2,9+3,6*1,25)
80 | 965081713R00 | Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 | m2 | 23.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 12,5+5,4+1,3+1,7+2,15 |  | 23.05 |  |  |  |  | 12,5+5,4+1,3+1,7+2,15
81 | 967031132R00 | Přisekání rovných ostění cihelných na MVC | m2 | 16.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0,45*(0,6*2+1,6*4+1,8*6+1,6*6+0,6*6) |  | 14.22 |  |  |  |  | 0,45*(0,6*2+1,6*4+1,8*6+1,6*6+0,6*6)
|  | 0,45*(1,4+2,1*2) |  | 2.52 |  |  |  |  | 0,45*(1,4+2,1*2)
82 | 968061112R00 | Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 | kus | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3+6 |  | 9 |  |  |  |  | 3+6
83 | 968061113R00 | Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2 | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 968062354R00 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 1 m2 | m2 | 1.92 | 0 | 0 | 0.00219 | 0.0042048 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0,6*1,6*2 |  | 1.92 |  |  |  |  | 0,6*1,6*2
86 | 968062355R00 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 2 m2 | m2 | 1.44 | 0 | 0 | 0.001 | 0.00144 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0,9*1,6 |  | 1.44 |  |  |  |  | 0,9*1,6
87 | 968062356R00 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2 | m2 | 17.28 | 0 | 0 | 0.00092 | 0.015898 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1,8*1,6*6 |  | 17.28 |  |  |  |  | 1,8*1,6*6
88 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 10.4 | 0 | 0 | 0.00117 | 0.012168 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0,6*2,0*2 |  | 2.4 |  |  |  |  | 0,6*2,0*2
|  | 0,7*2,0 |  | 1.4 |  |  |  |  | 0,7*2,0
|  | 0,8*2,0*3 |  | 4.8 |  |  |  |  | 0,8*2,0*3
|  | 0,9*2,0 |  | 1.8 |  |  |  |  | 0,9*2,0
89 | 968072456R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 | m2 | 2.9 | 0 | 0 | 0.001 | 0.0029 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1,45*2,0 |  | 2.9 |  |  |  |  | 1,45*2,0
90 | 969011121R00 | Vybourání vodovod. vedení DN do 52 mm odhad | kpl | 1 | 0 | 0 | 0.00038 | 0.00038 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 969021111R00 | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm odhad | kpl | 1 | 0 | 0 | 0.00059 | 0.00059 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 973031324R00 | Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm pro uložení dřevěných trámů | kus | 48 | 0 | 0 | 0.00049 | 0.02352 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 973031812R00 | Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 10 cm | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3,0*5 |  | 15 |  |  |  |  | 3,0*5
94 | 974031664R00 | Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm | m | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1,7*3*2 |  | 10.2 |  |  |  |  | 1,7*3*2
95 | 976042232R00 | Vybourání mřížek pl. 0,1 m2 . | kus | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | odvětrání střechy:48 |  | 48 |  |  |  |  | odvětrání střechy:48
96 | 978011121R00 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 % | m2 | 69.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 978013121R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 % | m2 | 451.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 451,24 |  | 451.24 |  |  |  |  | 451,24
98 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 17.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8:2,6*(0,9+1,9) |  | 7.28 |  |  |  |  | 8:2,6*(0,9+1,9)
|  | 10:2,6*0,9 |  | 2.34 |  |  |  |  | 10:2,6*0,9
|  | 11:2,6*(1,9+2,45)-(0,6*1,6*2+0,6*2,0) |  | 8.19 |  |  |  |  | 11:2,6*(1,9+2,45)-(0,6*1,6*2+0,6*2,0)
99 | 978015221R00 | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 10 % | m2 | 406.0114 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 41.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8:1,5*(0,9+2,85+1,9+1,85+0,9+0,3)-0,8*1,5 |  | 11.85 |  |  |  |  | 8:1,5*(0,9+2,85+1,9+1,85+0,9+0,3)-0,8*1,5
|  | 2,0*0,9*4 |  | 7.2 |  |  |  |  | 2,0*0,9*4
|  | 9:1,5*(0,9+1,4)*2-1,5*0,6 |  | 6 |  |  |  |  | 9:1,5*(0,9+1,4)*2-1,5*0,6
|  | 10:1,5*(0,9+1,85)*2-1,5*0,6 |  | 7.35 |  |  |  |  | 10:1,5*(0,9+1,85)*2-1,5*0,6
|  | 11:1,5*(1,35+1,9)*2-0,6*1,5 |  | 8.85 |  |  |  |  | 11:1,5*(1,35+1,9)*2-0,6*1,5
101 | 978059631R00 | Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 24.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0,4*(23,7+17,65)*2 |  | 33.08 |  |  |  |  | 0,4*(23,7+17,65)*2
|  | -0,4*5,1*4 |  | -8.16 |  |  |  |  | -0,4*5,1*4
102 | R96001 | Demontáž ostatních klempířských kcí na střeše vč. odvozu a likvidace | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 10.8226 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [7 empty] | 1
103 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 82.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 712 | Živičné krytiny | [7 empty] | 1
104 | 712341559R00 | Povlaková krytina střech,vč.fólie ALKORPLAN/F vč.kotvení a doplňků, S1, S2 | m2 | 449.9895 | 0 | 0 | 0.0035 | 1.575 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 342,72+107,2695 |  | 449.9895 |  |  |  |  | 342,72+107,2695
105 | 712990812R00 | Odstranění násypu nebo nánosu tl. 3 - 5 cm | m2 | 446.9895 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | vyšší část: |  | 0 |  |  |  |  | vyšší část:
|  | 23,8*7,2*2 |  | 342.72 |  |  |  |  | 23,8*7,2*2
|  | nižžší část: |  | 0 |  |  |  |  | nižžší část:
|  | 23,97*4,35 |  | 104.2695 |  |  |  |  | 23,97*4,35
106 | 998712102R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m | t | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 712 Živičné krytiny |  |  |  | 0 |  | 1.575 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné | [7 empty] | 1
107 | 713141125R00 | Izolace tepelná střech, desky , na lepidlo včetně kotvení | m2 | 446.9895 | 0 | 0 | 0.00031 | 0.13857 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 342,72 |  | 342.72 |  |  |  |  | 342,72
|  | 104,2695 |  | 104.2695 |  |  |  |  | 1042695
108 | 28375771 | Deska polystyren. střešní tl. 50 mm | m2 | 359.856 | 0 | 0 | 0.00183 | 0.65854 |  | 2 | 3 | 7 | 28375771 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 342,72*1,05 |  | 359.856 |  |  |  |  | 342,72*1,05
109 | 28375779 | Deska polystyren. střešní tl. 160 mm | m2 | 109.483 | 0 | 0 | 0.00426 | 0.4664 |  | 2 | 3 | 7 | 28375779 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 104,2695*1,05 |  | 109.483 |  |  |  |  | 104,2695*1,05
110 | 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | t | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 1.2635 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace | [7 empty] | 1
111 | 720-001R | D+M Wc mísa závěsná vč. představěného instal. systému se zabudovaným splachováním | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | 720-002R | D+M pisoár včetně mechanického splachování | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 720-003R | D+M umyvadlo vč.stojánkové baterie a sifonu | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | 720-004R | D+M sprchový kout vč.vaničky,sprchové zástěny a baterie | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | 720-005R | Zemní vodoměrná souprava včetně uzavíracího ventilu - komplet | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | 720-006R | Rozvody vody-studená voda-rPE 32x3mm vč.tvarovek šroubení a spojovacího materiálu | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | 720-007R | Rozvody vody-studená voda-d20 vč-tvarovek,šroubení spojovacího materiálu + mirelon | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 720-008R | Rozvody vody-TUV-d20 včetně tvarovek,šroubení spojovacího materiálu + mirelon | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 0 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | 720-009R | Rozvody vody-TUV-d20 vč.tvarovek,šroubení a spojovacího materiálu + mirelon | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 0 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | 720-010R | Rohové ventily se sítkem | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | 720-011R | Ocelové tubky vedené po povrchu včetně kotvení a uzávěru + mirelon | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | 720-012R | Vnitřní požární hydrant vč.skříně a vybavení komplet HW-25W-30 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 720-013R | Rozvody kanalizace PVC vč.tvarovek,spojovacího a kotevního materiálu DN 40 | m | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 0 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | 720-014R | Rozvody kanalizace PVC vč.tvarovek,spojovacího a kotevního materiálu DN50 | m | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 0 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 720-015R | Rozvody kanalizace PVC vč.tvarovek,spojovacího a kotevního materiálu DN75 | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 0 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | 720-016R | Rozvody kanalizace PVC vč.tvarovek,spojovacího a kotevního materiálu DN 110 | m | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 0 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | 720-017R | Rozvody kanalizace PVC vč.tvarovek,spojovacího a kotevního materiálu DN 125 | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 0 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | 720-018R | Přechodový kus kamenina/PVC | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 0 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | 720-019R | Odbočka kamenina | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 0 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 720-020R | lapač střešních splavenin | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 0 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | 720-021R | Čistící kus | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 0 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | 720-022R | Odvětrávací hlavice | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 0 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | 720-023R | Rozvody vnitřního plynu-oc.trubky BRALEN vč.kotev. prvků - 1/2" vč. nátěru | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 0 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | 720-024R | Rozvody vnitřního plynu-oc.trubky BRALEN vč.kotev. prvků-3/4" vč.nátěru | m | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 0 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | 720-025R | Rozvody vnitřního plynu-oc.trubky BRALEN vč.kotev. ptvků-1" vč. nátěru | m | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 0 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | 720-026R | Kulový uzávěr u vstupu plynu do objektu TOV | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 0 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | 720-027R | Kulový uzávěr před kotlem | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 0 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | 720-028R | Kulový uzávěr před teplovzdušným plynovým generátorem | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 0 | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | 720-029R | Chránička ve zdi DN 50 dl. 500 mm | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 0 | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | 720-030R | Rozvody vnějšího plynu - SDR 11 PE 100, 40x3,7 | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 0 | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | 720-031R | Rozvody vnějšího plynu - SDR 11 PE 100, 50x4,6 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 0 | 55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | 720-032R | Napojení na stávající plynový rozvod - "T" kus včetně připojení | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 0 | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | 720-033R | Zemní uzávěr včetně zemní soupravy - na novém rozvodu plynu v areálu | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 0 | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | 720-034R | Redukce plynového potrubí 50x4,6/40x3,7 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 0 | 255 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | 720-035R | Odbočka - plynové potrubí | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 0 | 256 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | 720-036R | Výkopy pro vně přívod plynu a kanalizaci v zatravn plochách vč.odvozu přebyt.výkopku a jeho ul.na skl | m3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 0 | 257 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | 720-037R | Výkopy pro vně přívod plynu v zpevněných plochách vč.odvozu přebytečného výkopku a vybourané | m3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 0 | 258 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | skladby komunikace a jejich uložení na skládce:1,5 |  | 1.5 |  |  |  |  | skladby komunikace a jejich uložení na skládce:1,5
148 | 720-038R | Zaříznutí asfaltu pro výkop plynu | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 0 | 259 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | 720-039R | Pískové lože | m3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 0 | 260 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | 720-040R | Zásyp a zhutnění výkopku v nezpevněných plochách | m3 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 0 | 261 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | 720-041R | Zásyp a zhutnění výkopku včetně obnovení skladby komunikace a zpevněných ploch | m3 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 0 | 262 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | 720-042R | Výstražná fólie | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 0 | 263 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | 720-043R | Stavební přípomoc-průrazy,drážky ve zdech,začištěn kotevní prvky a další mat.a činnosti pro ZTI | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 0 | 264 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 720 Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 730 | Ústřední vytápění | [7 empty] | 1
154 | 730-001 | Ústřední vytápění | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 0 | 251 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 730 Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské | [7 empty] | 1
155 | 762332120R00 | Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 | m | 91.8 | 0 | 0 | 0.00099 | 0.090882 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | trámky 100/140:24*3,825 |  | 91.8 |  |  |  |  | trámky 100/140:24*3,825
156 | 762341036U00 | Bed střech OSB rošt sraz tl 22mm | m2 | 104.2695 | 0 | 0 | 0.01 | 1.0427 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | 60515501 | Hranol SM/JD 1 10x12, 14 cm | m3 | 1.388 | 0 | 0 | 0.55 | 0.7634 |  | 2 | 3 | 7 | 60515501 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 24*3,825*0,1*0,14*1,08 |  | 1.388 |  |  |  |  | 24*3,825*0,1*0,14*1,08
158 | 998762102R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | t | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 762 Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 1.897 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 763 | Dřevostavby | [7 empty] | 1
159 | 763132310U00 | SDK podhled zav 2xCD D112 GKBI 12,5 | m2 | 10.44 | 0 | 0 | 0.01 | 0.1044 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1,71+1,61+1,71+5,41 |  | 10.44 |  |  |  |  | 1,71+1,61+1,71+5,41
160 | 763-01 | D+M Parotěsná fólie | m2 | 10.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | 998763102R00 | Přesun hmot pro sádrokartony, výšky do 12 m | t | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 763 Dřevostavby |  |  |  | 0 |  | 0.1044 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské | [7 empty] | 1
162 | 764252403R00 | Žlaby plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm | m | 71.4 | 0 | 0 | 0.003 | 0.2142 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 23,8*3 |  | 71.4 |  |  |  |  | 23,8*3
163 | 764259411R00 | Kotlík kónický pro trouby, D do 150 mm | kus | 6 | 0 | 0 | 0.00406 | 0.02436 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | 764323330R00 | Oplechování okapů Al, živičná krytina, rš 330 mm | m | 71.4 | 0 | 0 | 0.00263 | 0.18778 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 23,8*3 |  | 71.4 |  |  |  |  | 23,8*3
165 | 764333330R00 | Lemování zdí na plochých střechách Al, rš 330 mm | m | 23.8 | 0 | 0 | 0.00231 | 0.054978 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | 764339330R00 | Lemování z Al, VZT na hladké krytině, v ploše | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00433 | 0.00433 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | 764410330R00 | Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 200 mm | m | 45 | 0 | 0 | 0.00212 | 0.0954 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 22,5*2 |  | 45 |  |  |  |  | 22,5*2
168 | 764410350R00 | Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 330 mm | m | 12 | 0 | 0 | 0.00242 | 0.02904 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0,6*2+1,8*6 |  | 12 |  |  |  |  | 0,6*2+1,8*6
169 | 764430320RT2 | Oplechování zdí včetně rohů z Al, rš 330 mm nalepení Enkolitem | m | 27.8 | 0 | 0 | 0.00176 | 0.048928 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 13,9*2 |  | 27.8 |  |  |  |  | 13,9*2
170 | 764554404R00 | Odpadní trouby z plechu, kruhové, D 150 mm | m | 34.44 | 0 | 0 | 0.00373 | 0.12846 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6,55*4 |  | 26.2 |  |  |  |  | 6,55*4
|  | 4,12*2 |  | 8.24 |  |  |  |  | 4,12*2
171 | R764001 | Oplechování prostupů na střeše a ostatní drobné oplechování | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172 | 998764102R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m | t | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 764 Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0.78748 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské | [7 empty] | 1
173 | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1+4 |  | 5 |  |  |  |  | 1+4
174 | 766661122R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2+1+3 |  | 6 |  |  |  |  | 2+1+3
175 | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku vč.dodávky | kus | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
176 | 61164001 | Dveře vnitřní plné 1 kříd. 60x197 cm | kus | 5 | 0 | 0 | 0.016 | 0.08 |  | 2 | 12 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
177 | 61164002 | Dveře vnitřní plné 1 kříd. 90x197 cm | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
178 | 61164003 | Dveře vnitřní plné 1 kříd. 110/1970 cm | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | R766001 | Repase stávajících vnitřních dveří + nátěr vč.repase zárubní, kování a zámků | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180 | 998766202R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | % | 314.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 766 Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0.08 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | [7 empty] | 1
181 | 711212002RT1 | Stěrka hydroizolační těsnící hmotou Aquafin 2K (fa Schomburg), proti vlhkosti | m2 | 7.11 | 0 | 0 | 0.004 | 0.02844 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8-sprcha: |  | 0 |  |  |  |  | 8-sprcha:
|  | 1,71 |  | 1.71 |  |  |  |  | 1,71
|  | stěny:2,0*0,9*3 |  | 5.4 |  |  |  |  | stěny:2,0*0,9*3
182 | 771101121R00 | Provedení penetrace podkladu | m2 | 22.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | 771474112U00 | Mtž sokl keram rovný flex lep -90 | m | 13.3 | 0 | 0 | 0.00046 | 0.006118 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7:(3,9+3,2)*2-0,9 |  | 13.3 |  |  |  |  | 7:(3,9+3,2)*2-0,9
184 | 771575105R00 | Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel | m2 | 22.94 | 0 | 0 | 0.00295 | 0.067673 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7:12,5 |  | 12.5 |  |  |  |  | 7:12,5
|  | 8:1,71 |  | 1.71 |  |  |  |  | 8:1,71
|  | 9:1,61 |  | 1.61 |  |  |  |  | 9:1,61
|  | 10:1,71 |  | 1.71 |  |  |  |  | 10:1,71
|  | 11:5,41 |  | 5.41 |  |  |  |  | 11:5,41
185 | 771578001R00 | Začištění nad soklem | m | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
186 | 771578011R00 | Spára podlaha - stěna, silikonem | m | 13.3 | 0 | 0 | 4e-05 | 0.000532 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
187 | 771579791R00 | Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. | m2 | 5.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1,71+1,61+1,71 |  | 5.03 |  |  |  |  | 1,71+1,61+1,71
188 | 771579795R00 | Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně | m2 | 24.27 | 0 | 0 | 0.0008 | 0.019416 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 22,94 |  | 22.94 |  |  |  |  | 22,94
|  | 13,3*0,1 |  | 1.33 |  |  |  |  | 13,3*0,1
189 | 59763700 | Dlažba neglazovaná slinutá | m2 | 25.4835 | 0 | 0 | 0.019 | 0.48419 |  | 2 | 3 | 7 | 59763700 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 22,94*1,05 |  | 24.087 |  |  |  |  | 22,94*1,05
|  | 13,3*0,1*1,05 |  | 1.3965 |  |  |  |  | 13,3*0,1*1,05
190 | 998771102R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m | t | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 771 Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0.60637 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot | [7 empty] | 1
191 | 777212902U00 | Oprava podlaha Epoxy tl -10mm | m2 | 318.12 | 0 | 0 | 0.01 | 3.1812 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | složení oprav: |  | 0 |  |  |  |  | složení oprav:
|  | ;- frézování stáv.nášlapné vrstvy (cem.potěru) |  | 0 |  |  |  |  | ;- frézování stáv.nášlapné vrstvy (cem.potěru)
|  | ;- penetrace s pískovým vsypem |  | 0 |  |  |  |  | ;- penetrace s pískovým vsypem
|  | ;- stěrka tl. 5 mm |  | 0 |  |  |  |  | ;- stěrka tl. 5 mm
|  | ;- epoxidový nátěr - 2 vrstvy |  | 0 |  |  |  |  | ;- epoxidový nátěr - 2 vrstvy
|  | 1- opravárenská hala:274,75 |  | 274.75 |  |  |  |  | 1- opravárenská hala:274,75
|  | 2 - dílna : 13,7 |  | 13.7 |  |  |  |  | 2 - dílna : 13,7
|  | 3 - sklad:14,85 |  | 14.85 |  |  |  |  | 3 - sklad:14,85
|  | 6:14,82 |  | 14.82 |  |  |  |  | 6:14,82
192 | 998777102R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m | t | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 777 Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 0 |  | 3.1812 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické | [7 empty] | 1
193 | 781415013R00 | Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele | m2 | 44.11 | 0 | 0 | 0.00255 | 0.11248 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8:2,05*(0,9+1,9)*2-0,6*2,0 |  | 10.28 |  |  |  |  | 8:2,05*(0,9+1,9)*2-0,6*2,0
|  | 9:2,05*(0,85+1,9)*2-0,6*2,0 |  | 10.075 |  |  |  |  | 9:2,05*(0,85+1,9)*2-0,6*2,0
|  | 10:2,05*(0,9+1,9)*2-0,6*2,0 |  | 10.28 |  |  |  |  | 10:2,05*(0,9+1,9)*2-0,6*2,0
|  | 11:2,05*(2,85+1,9)*2-0,6*2,0*5 |  | 13.475 |  |  |  |  | 11:2,05*(2,85+1,9)*2-0,6*2,0*5
194 | 781419705R00 | Příplatek za spárovací hmotu - plošně | m2 | 44.11 | 0 | 0 | 0.0006 | 0.026466 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
195 | 781419706R00 | Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně | m2 | 44.11 | 0 | 0 | 9e-05 | 0.0039699 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
196 | 781494511U00 | Plastový profil flex lep ukončovací | m | 21.4 | 0 | 0 | 0.00026 | 0.005564 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8:(0,9+1,9)*2-0,6 |  | 5 |  |  |  |  | 8:(0,9+1,9)*2-0,6
|  | 9:(0,85+1,9)*2-0,6 |  | 4.9 |  |  |  |  | 9:(0,85+1,9)*2-0,6
|  | 10:(0,9+1,9)*2-0,6 |  | 5 |  |  |  |  | 10:(0,9+1,9)*2-0,6
|  | 11:(2,85+1,9)*2-0,6*5 |  | 6.5 |  |  |  |  | 11:(2,85+1,9)*2-0,6*5
197 | 781495111U00 | Penetrace podkladu obkladu | m2 | 44.11 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.013233 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
198 | 781578011R00 | Spára podlaha - stěna, silikonem | m | 21.4 | 0 | 0 | 4e-05 | 0.000856 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | 59760150.A | Lišta plast upřesní se dle výběru | m | 22.47 | 0 | 0 | 0.0002175 | 0.0048872 |  | 2 | 3 | 7 | 59760150.A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21,4*1,05 |  | 22.47 |  |  |  |  | 21,4*1,05
200 | 59767110 | Obklad keramický - výběr upřesní investor | m2 | 46.3155 | 0 | 0 | 0.016 | 0.74105 |  | 2 | 3 | 7 | 59767110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 44,11*1,05 |  | 46.3155 |  |  |  |  | 44,11*1,05
201 | 998781202R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m | % | 383.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 781 Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0.9085 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry | [7 empty] | 1
202 | 783225100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email | m2 | 11 | 0 | 0 | 0.00031 | 0.00341 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | nové oc.zárubně:11 |  | 11 |  |  |  |  | nové oc.zárubně:11
203 | 783226100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní | m2 | 11 | 0 | 0 | 8e-05 | 0.00088 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | nové oc.zárubně:11 |  | 11 |  |  |  |  | nové oc.zárubně:11
204 | 783782205R00 | Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x | m2 | 104.2695 | 0 | 0 | 0.00018 | 0.018769 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
205 | 783950050RAA | Oprava olejových nátěrů omítek - repase oškrábání, 1x krycí + 1 x email | m2 | 63 | 0 | 0 | 0.00043 | 0.02709 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1,5*(22,5+12,0)*2 |  | 103.5 |  |  |  |  | 1,5*(22,5+12,0)*2
|  | -1,5*5,1*4 |  | -30.6 |  |  |  |  | -1,5*5,1*4
|  | -1,5*(0,6+0,9*3+1,1*3) |  | -9.9 |  |  |  |  | -1,5*(0,6+0,9*3+1,1*3)
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0.050149 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 784 | Malby | [7 empty] | 1
206 | 784452271RT2 | Malba směsí tekutou 2x, 1barva, místnost do 3,8 m Primalex Standard | m2 | 36.75 | 0 | 0 | 0.00018665 | 0.0068594 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 70,42 |  | 70.42 |  |  |  |  | 70,42
|  | -obklady:-44,11 |  | -44.11 |  |  |  |  | -obklady:-44,11
|  | sdk:10,44 |  | 10.44 |  |  |  |  | sdk:10,44
207 | 784950030RAA | Oprava maleb z malířských směsí oškrábání, umytí, vyhlazení, 2x malba | m2 | 537.184 | 0 | 0 | 0.00026 | 0.13967 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | oprava stropů 10%:69,17 |  | 69.17 |  |  |  |  | oprava stropů 10%:69,17
|  | oprava stěn 10%:451,24 |  | 451.24 |  |  |  |  | oprava stěn 10%:451,24
|  | ostění:16,774 |  | 16.774 |  |  |  |  | ostění:16,774
| Celkem za | 784 Malby |  |  |  | 0 |  | 0.14653 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže | [7 empty] | 1
208 | M21-001 | Elektroinstalace | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 0 | 58 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | M21 Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení | [7 empty] | 1
209 | M24-009R | D+M nové větrací mřížky vč.uzavíracích lamel pro stávající VZT | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 252 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210 | M24-010R | Salší výše nespecifikované práce pro kpl dokenčení stavby-max.1% z celkové ceny dodávky stavby | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 253 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
211 | M24-001R | Demontáž stávajících jednotek teplovzdušného větrání,komplet vč.odvozu a ekologické likvidace | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 0 | 59 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
212 | M24-002R | Demontáž stávajících větracích mřížek vč odvozu a ekologické likvidace | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 0 | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
213 | M24-003R | Repasování stávající vzduchotechniky v místě výstupu nad střešní plášť | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 0 | 61 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
214 | M24-004R | Zrevidování,případně oprava a repasování stávajíc. vzduchotechnického zařízení pro teplovzdušné | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 0 | 62 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | přetlakové větrání obou montážních jam + MAR proti zámrzu:1 |  | 1 |  |  |  |  | přetlakové větrání obou montážních jam + MAR proti zámrzu:1
215 | M24-005R | Zrevidování,případně oprava a repasování stáv. VZT zař. pro odvod výfukových plynů opravovaných vozid | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 0 | 63 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
216 | M24-006R | D+M propojovacího potrubí mezi ventilátorem a podl rozvodem jehož součástí bude hrubý filtr nečistot | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 0 | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | zabraňující vzniku nečistot do ventilátoru a jeho zničení:1 |  | 1 |  |  |  |  | zabraňující vzniku nečistot do ventilátoru a jeho zničení:1
217 | M24-007R | Zrevidování,případně oprava a repasování stáv. jednotlivých zařízení kompresorové stanice | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 0 | 65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | vč.armatur a opatření novým nátěrem:1 |  | 1 |  |  |  |  | vč.armatur a opatření novým nátěrem:1
218 | M24-008R | D+M teplovzdušných plynových generátorů,kpl vč. ovládání a přívodních a odvodních komínků | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 0 | 66 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | M24 Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | [7 empty] | 1
219 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 102.0073 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
220 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 1428.1025 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
221 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 102.0073 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
222 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 102.0073 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
223 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 102.0073 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0