Technické požadavky: rekonstrukce bude spočívat v demontáži stávající krytiny (trapézový plech), a demontáži stávajících klempířských prvků. Bude provedena montáž nových pomocných dřevěných střešních konstrukcí k vyztužení železných vazníků, montáž nového bednění, falcovaného plechu v provedení zinek v celé ploše střechy, nové plechování všech atik souvisejících s výměnou krytiny, dodávka a montáž nového bleskosvodu včetně revizí.

Orientační rozsah prací a výměra střechy jsou uvedeny v položkovém rozpočtu, který bude součástí nabídky.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

| Klempířský materiál | jednotek | cena za jednotku | cena celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| PZ |  |  |  |
| Žlab (bm) | 60 |  |  |
| Hák opláštený (ks) | 70 |  |  |
| Čelo 33 lisované (ks) | 4 |  |  |
| Kotlík (ks) | 8 |  |  |
| Koleno (ks) | 24 |  |  |
| Svod (bm) | 50 |  |  |
| Objímka (ks) | 24 |  |  |
| Plechová krytina | 550 |  |  |
| Příponky | 5000 |  |  |
| Zďovka Rš 50 | 32 |  |  |
| Atika Rš 50 | 32 |  |  |
| Podkladní plech | 60 |  |  |
| Spojovací materiál | 1 |  |  |
| Klempířské práce |  |  |  |
| Demontáž klempířských prvku | 500 |  |  |
| Žlab (bm) | 60 |  |  |
| Svod (bm) | 50 |  |  |
| Plechová krytina | 550 |  |  |
| Zďovka Rš 50 | 32 |  |  |
| Atika Rš 50 | 32 |  |  |
| Podkladní plech | 60 |  |  |

| Tesařský materiál | jednotek | cena za jednotku | cena celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| Prkna Tl 2,5 | 15 |  |  |
| Fólie (m2) | 600 |  |  |
| Spojovací materiál | 1 |  |  |
| Latě 5x4 (bm) | 600 |  |  |
| Tesařské práce |  |  |  |
| Montáž bednění | 550 |  |  |
| Montáž fólie (m2) | 600 |  |  |
| Laťování (bm) | 600 |  |  |
| Přesun hmot |  |  | ………………… |
| Doprava materiálu a skládání |  |  | ………………… |
| Hromosvod + revize |  |  | ………………… |

cena celkem bez DPH							………………..

DPH										………………..

CENA CELKEM S DPH							………………..