Stanovení nejsložitější varianty požáru - DZP

V souladu s §34 odst.3. písm.a) vyhlášky č.246/2001 Sb.o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru  je DZP v podobě operativního plánu  tvořena  základním textem, který obsahuje operativně taktickou studii, stanovení nejsložitější varianty požáru a výpočty pro stanovení sil a prostředků jednotek požární ochrany, případně také stanovení požadavků na speciální hasební látky a postupy.mimo jiné i  nejsložitější varianty požáru.

Stanovení nejsložitější varianty požáru musí  vždy bezprostředně  souviset s okolnostmi, které  zakládají povinnost právnických osob a podnikajících fyzických osob zpracovat DZP v podobě operativního plánu v souladu s § 6b odst.1. zákona  č.133/1985 Sb.