Technická specifikace – požadavky na „Osvětlovací balón + příslušenství“

| 1 ks | Osvětlovací balón s magnetickým usměrňovačem Osvětlená plocha: min. 5 000 m2 Průměr balónu: min. 1 400 mm Provozní napětí: 230V/50Hz Zdroj světla: žárovka typu HMI nebo HTI, min. 2 500 W Stupeň ochrany: min. IP 53 včetně Teleskopického stožáru Výška stožáru: min. 5 m Podstavec stožáru: umožňující zatěžkání najetím automobilu Polohovatelný kloub umožňující naklánět balón nasazený na stožáru |
| --- | --- |
| 1 ks | Osvětlovací balón s magnetickým usměrňovačem Osvětlená plocha: min. 2 500 m2 Průměr balónu: min. 1 000 mm Provozní napětí: 230V/50Hz Zdroj světla: žárovka typu HMI nebo HTI, min. 1 200 W Stupeň ochrany: min. IP 53 včetně Teleskopického stožáru Výška stožáru: min. 5 m Podstavec stožáru: umožňující zatěžkání najetím automobilu Polohovatelný kloub umožňující naklánět balón nasazený na stožáru |
| 1 ks | Osvětlovací balón s magnetickým usměrňovačem Osvětlená plocha: min. 2 500 m2 Průměr balónu: min. 1 000 mm Provozní napětí: 230V/50Hz Zdroj světla: žárovka typu HMI nebo HTI, min. 1 200 W Stupeň ochrany: min. IP 53 |